## Sheet1
Relatório de Ensaio Nº: 5975.2025.A- V.0
01. Dados Contratação:
Contratante:
Razão Social: | Associação Cultural Comunitaria São joão Batista A.C.C.SJ.B
CNPJ/CPF: | 04.963.425/0005-80
Endereço: | Avenida Monte Alegre,743 Cidade Soberana - Guarulhos/SP CEP: 07161150
Proposta Comercial: Contato: E-mail: | 979.2025.V0 henrique fantini henriquefantini@bantiniengenharia.com.br
Fone:
Solicitante:
Razão Social: | Associação Cultural Comunitaria São joão Batista A.C.C.SJ.B
CNPJ/CPF: | 04.963.425/0005-80
Contato: | henrique fantini E-mail: henriquefantini@bantiniengenharia.com.br Fone:
02. Dados da Amostragem:
Descrição da Amostra: | Torneira da cozinha
Endereço Amostragem: | Avenida Monte Alegre,743, Cidade Soberana Cidade: Guarulhos/SP CEP: 07161150
Condições Ambientais: | Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Temp Ambiente 20,00°C, Temp Transporte 4,00°C
Matriz e Origem Amostra: | Água - Água Consumo Humano
Característica da Amostra: Simples
Data de Amostragem: | 20/10/2025 11:15:00 | Responsável pela Amostragem: | Edivaldo Santos
Data Recebimento: | 20/10/2025 16:40:00
Data Início Amostra: | 20/10/2025 11:15:00 | Data Conclusão Amostra: | 27/10/2025 09:57:21
Responsável pela Conferência: | Irisvaldo Oliveira | Data Conferência: | 27/10/2025 09:58:16
Ensaios Analisados de acordo com os padrões de qualidade da norma a ABNT NBR ISO/IEC 17025.
03. Resultados:
Parâmetros Cloro residual Livre pH Turbidez | Resultados 0,7200 7,10 <0,100 | PORTARIA GM/MS Nº 888 de 0,2000 a 5,0000 de 6,00 a 9,00 até 5,000 | Un mg/L U pH UNT | L.Q. 0,100000 1,000 pH 0,500 | Início Ensaio 20/10/2025 20/10/2025 24/10/2025
As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
Opiniões e Interpretações: Comparando-se os resultados com: Resolução SS 65, de 12 de abril de 2005, pode-se afirmar que: O(s) parâmetro(s) satisfaz(em) os limites permitidos.
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021
Relatório de Ensaios tipo A - Ensaios Acreditados conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005
04. Informações Importantes:
Ensaio de Cloro residual Livre executados in loco
Ensaio de pH executados in loco
Legenda
mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez LQ - Limite de Quantificação; N.A - Não Aplicável
Nota:
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s) e a declaração de conformidade não leva em consideração a incerteza de medição.
Legenda: LQ= Limite de Quantificação/ SMEWW: Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater.
No(s) caso(s) em que o laboratório Mesquita Engenharia Ambiental não é responsável pela coleta de amostra(s), os resultados se referem a amostra conforme recebida.
Os parâmetros que se depreciam rapidamente, tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar, cloro residual livre, ORP e oxigênio dissolvido, devem ser determinados no local que a amostragem foi realizada, ou seja, nas instalações do cliente. Caso não seja possível consulte informações adicionais nesse relatório
Este Certificado de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. As opiniões e interpretações expressas não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
Irisvaldo Cavalcante Oliveira
CRQ - 04162748
Software Ultra Lims - Versão: - Amostra: 5975.2025 ¦ Data Emissão:27/10/2025 - Página.:1/2

## Sheet2
Relatório N.:5975.2025.B- V.0 - Lab de Ensaio Acreditado pela Cgcre, ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 Sob 1797
Software Ultra Lims - Versão: - Amostra: 5975.2025 ¦ Data Emissão:27/10/2025 - Página.:2/2

## Sheet3
Relatório de Ensaio Nº: 5975.2025.B- V.0
01. Dados Contratação:
Contratante:
Razão Social: | Associação Cultural Comunitaria São joão Batista A.C.C.SJ.B
CNPJ/CPF: | 04.963.425/0005-80
Endereço: | Avenida Monte Alegre,743 Cidade Soberana - Guarulhos/SP CEP: 07161150
Proposta Comercial: Contato: E-mail: | 979.2025.V0 henrique fantini henriquefantini@bantiniengenharia.com.br
Fone:
Solicitante:
Razão Social: | Associação Cultural Comunitaria São joão Batista A.C.C.SJ.B
CNPJ/CPF: | 04.963.425/0005-80
Contato: | henrique fantini E-mail: henriquefantini@bantiniengenharia.com.br Fone:
02. Dados da Amostragem:
Descrição da Amostra: | Torneira da cozinha
Endereço Amostragem: | Avenida Monte Alegre,743, Cidade Soberana Cidade: Guarulhos/SP CEP: 07161150
Condições Ambientais: | Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Temp Ambiente 20,00°C, Temp Transporte 4,00°C
Matriz e Origem Amostra: | Água - Água Consumo Humano
Característica da Amostra: Simples
Data de Amostragem: | 20/10/2025 11:15:00 | Responsável pela Amostragem: | Edivaldo Santos
Data Recebimento: | 20/10/2025 16:40:00
Data Início Amostra: | 20/10/2025 11:15:00 | Data Conclusão Amostra: | 27/10/2025 09:57:21
Responsável pela Conferência: | Irisvaldo Oliveira | Data Conferência: | 27/10/2025 09:58:16
Ensaios Analisados de acordo com os padrões de qualidade da norma a ABNT NBR ISO/IEC 17025.
03. Resultados:
Parâmetros | Resultados | PORTARIA GM/MS Nº 888 | Un | L.Q. | Início Ensaio
Cor Aparente | <1,000 | até 15,00 | uH (mg Pt-Co/L) | 1 | 23/10/2025
Fluoreto | 0.16 | até 1,500 | mg/L | 0.1 | 21/10/2025
Gosto | <1,000000 | até 6,000 | Intensidade | 2 | 21/10/2025
Odor | <1,000000 | até 6,000 | Intensidade | 2 | 21/10/2025
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS | <1,000 | até 500,000000 | UFC/mL | 3 | 21/10/2025
Coliformes termotolerantes | Ausência | Ausência | Log UFC/cm² | 1 | 21/10/2025
Coliformes Totais | Ausencia | Ausência | Ausente/Presente | - | 21/10/2025
Escherichia coli | Ausência | Ausência | UFC/mL | 1 | 21/10/2025
Opiniões e Interpretações: Comparando-se os resultados com: Resolução SS 65, de 12 de abril de 2005, pode-se afirmar que: O(s) parâmetro(s) satisfaz(em) os limites permitidos.
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021
Relatório de Ensaios tipo B
Legenda
mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez, UFC/mL - Unidade Formadora de Colônia por Mililitro, Log UFC/cm² - Log de Unidade Formadora de Colônias por centímetro quadrado, Ausente/Presente - Ausente/Presente, uH (mg Pt-Co/L) - Unidade Escala Hazen (mg Platina-Cobalto/L), mg/L - Miligrama por Litro, Intensidade - Intensidade LQ - Limite de Quantificação; N.A - Não Aplicável
Nota:
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s) e a declaração de conformidade não leva em consideração a incerteza de medição.
Legenda: LQ= Limite de Quantificação/ SMEWW: Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater.
No(s) caso(s) em que o laboratório Mesquita Engenharia Ambiental não é responsável pela coleta de amostra(s), os resultados se referem a amostra conforme recebida.
Os parâmetros que se depreciam rapidamente, tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar, cloro residual livre, ORP e oxigênio dissolvido, devem ser determinados no local que a amostragem foi realizada, ou seja, nas instalações do cliente. Caso não seja possível consulte informações adicionais nesse relatório
Este Certificado de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. As opiniões e interpretações expressas não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
Software Ultra Lims - Versão: - Amostra: 5975.2025 ¦ Data Emissão:27/10/2025 - Página.:1/2

## Sheet4
Relatório N.:5975.2025
Irisvaldo Cavalcante Oliveira
CRQ - 04162748
Software Ultra Lims - Versão: - Amostra: 5975.2025 ¦ Data Emissão:27/10/2025 - Página.:2/2